## Toelichting
Doel van deze spreadsheet is aan te geven wat de verschillen zijn tussen het SUFRIB2.1 en het nieuwe Ribx
Het betreft de headergegevens van de leiding en de put.
In het SUFRIB2.1 zijn dat de *ALGE-regel, de *RIOO-regel en de *PUT-regel
In het Ribx is dat de informatie die in het element <ZB> </ZB> opgenomen wordt.
Toelichting op de kolommen
Kolom 1 geeft aan of het betreffende veld te vinden was in de *ALGE-regel of de *RIOO-regel (*PUT-regel)
AAA | In *RIOO-regel (*PUT-regel)
AAM | In *ALGE-regel
AAT | Bestond toen niet
Kolom 2 geeft de omschrijving van het veld.
Dit is niet de officiële vertaling, maar zoals de maker van deze spreadsheet het in zijn eigen software gebruikt.
Kolom 3 geeft aan of het veld voorkomt in SUFRIB2.1
Als er een wijziging is van de inhoud van het veld (meestal een wijziging van de codelijst) is het veld geel
Gewijzigd veld
xxx: niet aanwezig
Bestaand veld
Kolom 4 geeft aan of het veld voorkomt in Ribx
Als er een wijziging is van de inhoud van het veld (meestal een wijziging van de codelijst) is het veld geel
Gewijzigd veld
Nieuw veld
Vervallen veld
Bestaand veld
Kolom 5 en 6 bevatten de codelijsten uit SUFRIB2.1
Kolom 7 en 8 bevatten de codelijsten uit Ribx

## Leiding
AAA | In *RIOO-regel (*PUT-regel) | Gewijzigd veld | Gewijzigd veld
AAM | In *ALGE-regel | Bestaand veld | Bestaand veld
AAT | Bestond toen niet | xxx: niet aanwezig | Nieuw veld
Vervallen veld
Aangepast tov vorige versie
Leiding
| Omschrijving | SUFRIB2.1 EN2003 | Ribx 1.3 - 1.3.2 | RibX 1.5.1 | Codelijst in SUFRIB2.1 EN2003 |  | Codelijst in Ribx1.3 EN2003 + A1_2011 |  | Codelijst in Ribx1.51, EN2003 + A1_2011
AAA | Strengreferentie
AAB | Beginknooppuntreferentie
AAC | Beginknooppunt coördinaat
AAD | Knooppuntreferentie 1
AAE | Knooppunt coördinaat knooppunt 1
AAF | Knooppuntreferentie 2
AAG | Knooppunt coördinaat knooppunt 2
AAH | Axiale plaats begin lateraal | [6 empty] | Kleine tekstuele aanpassing
AAI | Plaats op omtrek van begin lateraal | [6 empty] | Kleine tekstuele aanpassing
AAJ | Locatie
AAK | Inspectierichting |  |  |  | A | Stroomafwaarts | A | Stroomafwaarts | A | Stroomafwaarts
[5 empty] | B | Stroomopwaarts | B | Stroomopwaarts | B | Stroomopwaarts
[5 empty] | C | Onbekend | C | Onbekend | C | Onbekend
AAL | Soort locatie |  |  |  | A | In weg | A | In weg | A | In weg
[5 empty] | B | In voetpad naast weg | B | In voetpad naast weg | B | In voetpad naast weg
[5 empty] | C | In berm naast weg | C | In berm naast weg | C | In berm naast weg
[5 empty] | D | In ander voetgangersgebied | D | In ander voetgangersgebied | D | In ander voetgangersgebied
[5 empty] | E | In het veld | E | In het veld | E | In het veld
[5 empty] | F | Op een eigendom met gebouwen | F | Op een eigendom met gebouwen | F | Op een eigendom met gebouwen
[5 empty] | G | In tuinen | G | In tuinen | G | In tuinen
[5 empty] | H | Onder een permanent gebouw | H | Onder een permanent gebouw | H | Onder een permanent gebouw
[5 empty] | J | In bosland | J | In bosland | J | In bosland
[5 empty] | J | Moeilijk toegankelijk (snelweg spoor) | J | Moeilijk toegankelijk (snelweg spoor) | J | Moeilijk toegankelijk (snelweg spoor)
[5 empty] | K | Onder waterweg | K | Onder waterweg | K | Onder waterweg
[5 empty] | X | Speciaal soort X plus volgletter | X | Speciaal soort X plus volgletter | X | Speciaal soort X plus volgletter
[5 empty] | Z | Anders gevolgd door ADE | Z | Anders gevolgd door ADE | Z | Anders gevolgd door ADE
AAM | Opdrachtgever
AAN | Stad of dorp
AAO | Wijk
AAP | Naam riolering
AAQ | Grondeigendom |  |  |  | A | Publiek | A | Publiek | A | Publiek
[5 empty] | B | Privaat | B | Privaat | B | Privaat
[5 empty] | C | Onbekend | C | Onbekend | C | Onbekend
AAS | Tekeningnummer |  | Is AXA | Is AXA
nl:AXA | Tekeningnummer | xxx
AAT | Knooppuntreferentie 3 | xxx
AAU | Knooppunt coördinaat knooppunt 3 | xxx
AAV | Startpunt van inspectie van een zijleiding | xxx |  |  |  |  | A | Het aansluitpunt op de hoofdleiding | A | Het aansluitpunt op de hoofdleiding
[7 empty] | B | Knooppuntreferentie 3 | B | Knooppuntreferentie 3
ABA | Norm | SUFRIB2.1 | GWSW 1.3 | GWSW 1.5.1
ABB | Oorspronkelijk coderingsysteem
ABC | Axiaal referentiepunt |  |  |  | A | Binnenkant wand beginput waar riool door wand steekt | A | Binnenkant wand beginput waar riool door wand steekt | A | Binnenkant wand beginput waar riool door wand steekt
[5 empty] | B | Bovenkant eind van de leidinglengte binnen het beginpunt | B | Bovenkant eind van de leidinglengte binnen het beginpunt | B | Bovenkant eind van de leidinglengte binnen het beginpunt
[5 empty] | C | Midden van beginput | C | Midden van beginput | C | Midden van beginput
[5 empty] | D | Het midden van de inkomende en uitgaande buizen gemeten langs het stroomprofiel | D | Het midden van de inkomende en uitgaande buizen gemeten langs het stroomprofiel | D | Het midden van de inkomende en uitgaande buizen gemeten langs het stroomprofiel
[5 empty] | Z | Anders gevolgd door ADE | Z | Anders gevolgd door ADE | Z | Anders gevolgd door ADE
ABE | Methode van inspectie |  |  |  | A | Mens inspectie | A | Mens inspectie | A | Mens inspectie
[5 empty] | B | Rijdende camera | B | Rijdende camera | B | Rijdende camera
[5 empty] | C | Stationaire camera | C | Stationaire camera | C | Stationaire camera
ABF | Inspectiedatum
ABG | Inspectietijd | [6 empty] | Kleine tekstuele aanpassing
ABH | Naam van de inspecteur
ABI | Opdrachtcode van het inspectiebedrijf
ABJ | Opdrachtcode van de opdrachtgever
ABK | Opslag videobeelden |  |  |  | A | VHS video cassette: analoog | A | VHS video cassette: analoog | A | VHS video cassette: analoog
[5 empty] | B | Video CD: digitaal | B | Video CD: digitaal | B | Video CD: digitaal
[7 empty] | C | Video DVD | C | Video DVD
[7 empty] | D | Data CD | D | Data CD
[7 empty] | E | Data DVD | E | Data DVD
[7 empty] | F | Draagbare HD | F | Draagbare HD
[5 empty] | Z | Anders, gevolgd door ADE | Z | Anders, gevolgd door ADE | Z | Anders, gevolgd door ADE
ABL | Opslag fotoafbeeldingen |  |  |  | A | Foto film: analoog | A | Foto's | A | Foto's
[5 empty] | B | Stilstaand beeld op de computer | B | Niet meer in gebruik; bestaande data lezen als "Z: was code B" | B | Niet meer in gebruik; bestaande data lezen als "Z: was code B"
[7 empty] | C | WMF | C | WMF
[7 empty] | D | GIF | D | GIF
[7 empty] | E | JPEG | E | JPEG
[5 empty] | Z | Anders, gevolgd door ADE | Z | Anders, gevolgd door ADE | Z | Anders, gevolgd door ADE
ABM | Plaatsbepaling videobeelden |  |  |  | A | Opnametijd vanaf begin opname in uren minuten en seconden | A | Opnametijd vanaf begin opname in uren minuten en seconden | A | Opnametijd vanaf begin opname in uren minuten en seconden
[5 empty] | B | Apparaat afhankelijke numerieke teller | B | Apparaat afhankelijke numerieke teller | B | Apparaat afhankelijke numerieke teller
[5 empty] | Z | Anders gevolgd door ADE | Z | Anders gevolgd door ADE | Z | Anders gevolgd door ADE
ABN | Fotopakketreferentie
ABO | Videopakketreferentie |  |  |  |  | Videopakket referentie |  | Naam van de film, CD of tape |  | Naam van de film, CD of tape
ABP | Het doel van de inspectie |  |  |  | A | Opleveringsinspectie | A | Opleveringsinspectie | A | Opleveringsinspectie
[5 empty] | B | Inspectie einde garantieperiode | B | Inspectie einde garantieperiode | B | Inspectie einde garantieperiode
[5 empty] | C | Routine inspectie toestand | C | Routine inspectie toestand | C | Routine inspectie toestand
[5 empty] | D | Vermoeden structureel probleem | D | Vermoeden structureel probleem | D | Vermoeden structureel probleem
[5 empty] | E | Vermoeden operationeel probleem | E | Vermoeden operationeel probleem | E | Vermoeden operationeel probleem
[5 empty] | F | Vermoeden infiltratieprobleem | F | Vermoeden infiltratieprobleem | F | Vermoeden infiltratieprobleem
[5 empty] | G | Eindcontrole renovatie of reparatie | G | Eindcontrole renovatie of reparatie | G | Eindcontrole renovatie of reparatie
[5 empty] | H | Eigendomsoverdracht | H | Eigendomsoverdracht | H | Eigendomsoverdracht
[5 empty] | I | Plannen voor investering | I | Plannen voor investering | I | Plannen voor investering
[5 empty] | J | Monsteronderzoek | J | Monsteronderzoek | J | Monsteronderzoek
[5 empty] | Z | Anders gevolgd door code ADE | Z | Anders gevolgd door code ADE | Z | Anders gevolgd door code ADE
ABQ | Verwachte inspectielengte
ABR | Naam RMB-bestand
ABR | Videoformat | [5 empty] | A | Behorend bij opslagmedium (bv videotape formats) | A | Behorend bij opslagmedium (bv videotape formats)
[7 empty] | B | MPEG1 | B | MPEG1
[7 empty] | C | MPEG2 | C | MPEG2
[7 empty] | D | MPEG4 | D | MPEG4
[7 empty] | Z | Anders, gevolgd door ADE | Z | Anders, gevolgd door ADE
ABS | Bestandsnaam digitale video
ABT | Inspectiefase | [5 empty] | A | Van de opdrachtgever naar het inspectiebedrijf | A | Van de opdrachtgever naar het inspectiebedrijf
[7 empty] | B | Van het inspectiebedrijf naar de opdrachtgever | B | Van het inspectiebedrijf naar de opdrachtgever
[7 empty] | C | Bij de opdrachtgever voor controle | C | Bij de opdrachtgever voor controle
[7 empty] | Z | Anders, gevolgd door ADE | Z | Anders, gevolgd door ADE
ACA | Vorm |  |  |  | A | Cirkelvormig | A | Cirkelvormig | A | Cirkelvormig
[5 empty] | B | Rechthoekig | B | Rechthoekig | B | Rechthoekig
[5 empty] | C | Eivormig | C | Eivormig | C | Eivormig
[5 empty] | D | U-vormig | D | U-vormig | D | U-vormig
[5 empty] | E | Boogvormig | E | Boogvormig | E | Boogvormig
[5 empty] | F | Ovaal | F | Ovaal | F | Ovaal
[5 empty] | X | Vorm gespecificeerd door beherende autoriteit gevolgd door code van die vorm b.v. XA en XB etc. | X | Vorm gespecificeerd door beherende autoriteit gevolgd door code van die vorm b.v. XA en XB etc. | X | Vorm gespecificeerd door beherende autoriteit gevolgd door code van die vorm b.v. XA en XB etc.
[5 empty] | Z | Anders gevolgd door ADE | Z | Anders gevolgd door ADE | Z | Anders gevolgd door ADE
ACB | Hoogte
ACC | Breedte
ACD | Materiaal |  |  |  | AA | Asbest cement | AA | Asbest cement | AA | Asbest cement
[5 empty] | AB | Bitumen | AB | Bitumen | AB | Bitumen
[5 empty] | AC | Gespoten vezels | AC | Gespoten vezels | AC | Gespoten vezels
[5 empty] | AD | Baksteen | AD | Baksteen | AD | Baksteen
[5 empty] | AE | Gebakken klei (gres) | AE | Gebakken klei (gres) | AE | Gebakken klei (gres)
[5 empty] | AF | Cementmortel | AF | Cementmortel | AF | Cementmortel
[5 empty] | AG | Beton | AG | Beton | AG | Beton
[5 empty] | AH | Gewapend beton | AH | Gewapend beton | AH | Gewapend beton
[5 empty] | AI | Opgespoten beton | AI | Opgespoten beton | AI | Opgespoten beton
[5 empty] | AJ | Betonnen segmenten | AJ | Betonnen segmenten | AJ | Betonnen segmenten
[5 empty] | AK | Vezelcement | AK | Vezelcement | AK | Vezelcement
[5 empty] | AL | Vezelversterkte kunststoffen | AL | Vezelversterkte kunststoffen | AL | Vezelversterkte kunststoffen
[5 empty] | AM | Gietijzer | AM | Gietijzer | AM | Gietijzer
[5 empty] | AN | Grijs gietijzer | AN | Grijs gietijzer | AN | Grijs gietijzer
[5 empty] | AO | Smeedijzer | AO | Smeedijzer | AO | Smeedijzer
[5 empty] | AP | Staal | AP | Staal | AP | Staal
[5 empty] | AQ | Ongeïdentificeerd type ijzer of staal | AQ | Ongeïdentificeerd type ijzer of staal | AQ | Ongeïdentificeerd type ijzer of staal
[5 empty] | AR | Metselwerk bepleisterd | AR | Metselwerk bepleisterd | AR | Metselwerk bepleisterd
[5 empty] | AS | Metselwerk onbepleisterd | AS | Metselwerk onbepleisterd | AS | Metselwerk onbepleisterd
[5 empty] | AT | Epoxy | AT | Epoxy | AT | Epoxy
[5 empty] | AU | Polyester | AU | Polyester | AU | Polyester
[5 empty] | AV | Polyethyleen | AV | Polyethyleen | AV | Polyethyleen
[5 empty] | AW | Polypropyleen | AW | Polypropyleen | AW | Polypropyleen
[5 empty] | AX | PVC-U | AX | PVC-U | AX | PVC-U
[5 empty] | AY | Ongeïdentificeerd type kunststof | AY | Ongeïdentificeerd type kunststof | AY | Ongeïdentificeerd type kunststof
[5 empty] | AZ | Ongeïdentificeerd materiaal | AZ | Ongeïdentificeerd materiaal | AZ | Ongeïdentificeerd materiaal
[5 empty] | Z | Anders gevolgd door ADE | Z | Anders gevolgd door ADE | Z | Anders gevolgd door ADE
ACE | Soort lining |  |  |  | A | Aangebracht tijdens fabricage | A | Aangebracht tijdens fabricage | A | Aangebracht tijdens fabricage
[5 empty] | B | Opgespoten | B | Opgespoten | B | Opgespoten
[5 empty] | C | Ter plaatse uitgehard | C | Ter plaatse uitgehard | C | Ter plaatse uitgehard
[5 empty] | D | Segmenten | D | Segmenten | D | Segmenten
[5 empty] | E | Aparte buizen | E | Aparte buizen | E | Aparte buizen
[5 empty] | F | Doorlopende buis | F | Doorlopende buis | F | Doorlopende buis
[5 empty] | G | Strak aansluitende binnenbekleding | G | Strak aansluitende binnenbekleding | G | Strak aansluitende binnenbekleding
[5 empty] | H | Spiraalvormige opgewonden binnenbekleding | H | Spiraalvormige opgewonden binnenbekleding | H | Spiraalvormige opgewonden binnenbekleding
[5 empty] | Z | Anders gevolgd door ADE | Z | Anders gevolgd door ADE | Z | Anders gevolgd door ADE
ACF | Lining Materiaal |  |  |  |  | Zie codelijst bij ACD |  | Zie codelijst bij ACD |  | Zie codelijst bij ACD
ACG | Lengte van het buisdeel
ACH | Diepte bij beginknoop t.o.v. deksel
ACI | Diepte bij eindknoop t.o.v. deksel
ACJ | Soort riool |  |  |  | A | Vrij verval afvoerleiding of riool | A | Vrij verval afvoerleiding of riool | A | Vrij verval afvoerleiding of riool
[5 empty] | B | Persleiding | B | Persleiding | B | Persleiding
[7 empty] | C | Vacuüm riool | C | Vacuüm riool
ACK | Gebruik riolering |  |  |  | A | Alleen afvalwater | A | Alleen afvalwater | A | Alleen afvalwater
[5 empty] | B | Alleen afgestroomd hemelwater | B | Alleen afgestroomd hemelwater | B | Alleen afgestroomd hemelwater
[5 empty] | C | Gecombineerde riolering | C | Gecombineerde riolering | C | Gecombineerde riolering
[5 empty] | D | Industriële riolering | D | Industriële riolering | D | Industriële riolering
[5 empty] | E | Overkluisde waterloop | E | Overkluisde waterloop | E | Overkluisde waterloop
[7 empty] | F | Grond- of velddrainage | F | Grond- of velddrainage
[5 empty] | Z | Anders, gevolgd door ADE | Z | Anders, gevolgd door ADE | Z | Anders, gevolgd door ADE
ACL | Strategisch
ACM | Reinigen |  |  |  | A | Gereinigd | A | Gereinigd | A | Gereinigd
[5 empty] | B | Ongereinigd | B | Ongereinigd | B | Ongereinigd
ACN | Jaar van ingebruikneming
ACO | Verbinding type |  | Is AXF | Is AXF | A | Vaar/moer
[5 empty] | B | Mof/spie
[5 empty] | Z | Anders gevolgd door ADE
nl:AXF | Verbinding type | [5 empty] | A | Vaar/moer | A | Vaar/moer
[7 empty] | B | Mof/spie | B | Mof/spie
[7 empty] | Z | Anders gevolgd door ADE | Z | Anders gevolgd door ADE
ACP | Wanddikte |  | Is AXE | Is AXE
nl:AXE | Wanddikte
ACQ | Verharding wegdek |  | Is AXB | Is AXB | A | Klinkers
[5 empty] | B | Asfalt
[5 empty] | C | Beton
[5 empty] | D | Tegels
[5 empty] | E | Stelconplaten
[5 empty] | F | Onverhard
[5 empty] | G | Steenslag
[5 empty] | H | Kasseien
[5 empty] | I | Mager beton
[5 empty] | Z | Anders gevolgd door ADE
nl:AXB | Verharding wegdek | [5 empty] | A | Klinkers | A | Klinkers
[7 empty] | B | Asfalt | B | Asfalt
[7 empty] | C | Beton | C | Beton
[7 empty] | D | Tegels | D | Tegels
[7 empty] | E | Stelconplaten | E | Stelconplaten
[7 empty] | F | Onverhard | F | Onverhard
[7 empty] | G | Steenslag | G | Steenslag
[7 empty] | H | Kasseien | H | Kasseien
[7 empty] | I | Mager beton | I | Mager beton
[7 empty] | Z | Anders gevolgd door ADE | Z | Anders gevolgd door ADE
ACR | NAP bij beginknoop |  | Is AXG | Is AXG
nl:AXG | NAP bij beginknoop
ACS | NAP bij eindknoop |  | Is AXH | Is AXH
nl:AXH | NAP bij eindknoop
ADA | Neerslag |  |  |  | A | Geen | A | Geen | A | Geen
[5 empty] | B | Regen | B | Regen | B | Regen
[5 empty] | C | Smeltende sneeuw of ijs | C | Smeltende sneeuw of ijs | C | Smeltende sneeuw of ijs
ADB | Temperatuur |  |  |  | A | Boven vriespunt | A | Boven vriespunt | A | Boven vriespunt
[5 empty] | B | Beneden vriespunt | B | Beneden vriespunt | B | Beneden vriespunt
ADC | Maatregelen om de vloeistofstroom te beheersen |  |  |  | A | Geen | A | Geen | A | Geen
[5 empty] | B | Geblokkeerd | B | Geblokkeerd | B | Geblokkeerd
[5 empty] | C | Deel geblokkeerd | C | Deel geblokkeerd | C | Deel geblokkeerd
[5 empty] | Z | Anders gevolgd door ADE | Z | Anders gevolgd door ADE | Z | Anders gevolgd door ADE
ADE | Algemene opmerking (*RIOO regel)
ADF | Commentaar( *ALGE regel)
nl:AXC | Leiding ontbreekt in opdracht | [5 empty] | A | Ja | A | Ja
[7 empty] | B | Nee | B | Nee
nl:AXD | Leiding niet behandeld | [5 empty] | A | Voertuig / obstakel op toegang | A | Voertuig / obstakel op toegang
[7 empty] | B | Straat niet toegankelijk voor voertuig | B | Straat niet toegankelijk voor voertuig
[7 empty] | C | Groen blokkeert de toegang | C | Groen blokkeert de toegang
[7 empty] | D | Niet aangetroffen | D | Niet aangetroffen
[7 empty] | E | Deksel vast | E | Deksel vast
[7 empty] | Z | Anders gevolgd door ADE | Z | Anders gevolgd door ADE
AXY | Leidingcurve

## Put
AAA | In *RIOO-regel (*PUT-regel) | Gewijzigd veld | Gewijzigd veld
AAM | In *ALGE-regel | Bestaand veld | Bestaand veld
AAT | Bestond toen niet | xxx: niet aanwezig | Nieuw veld
Vervallen veld
Put
| Omschrijving | SUFRIB2.1 EN2003 | Ribx 1.3 - 1.3.2 | RibX 1.5.1 | Codelijst in SUFRIB2.1 EN2003 |  | Codelijst in Ribx1.3 EN2003 + A1_2011 |  | Codelijst in Ribx1.5.1 EN2003 + A1_2011
CAA | Knooppunt referentie
CAB | Knooppuntcoördinaat
CAJ | Locatie
CAL | Soort locatie |  |  |  | A | Weg | A | Weg | A | Weg
[5 empty] | B | Voetpad naast weg | B | Voetpad naast weg | B | Voetpad naast weg
[5 empty] | C | Berm naast weg | C | Berm naast weg | C | Berm naast weg
[5 empty] | D | Ander voetgangersgebied | D | Ander voetgangersgebied | D | Ander voetgangersgebied
[5 empty] | E | In het veld | E | In het veld | E | In het veld
[5 empty] | F | Eigendom met gebouwen | F | Eigendom met gebouwen | F | Eigendom met gebouwen
[5 empty] | G | In tuinen | G | In tuinen | G | In tuinen
[5 empty] | H | Onder permanent gebouw | H | Onder permanent gebouw | H | Onder permanent gebouw
[5 empty] | J | In bosland | J | In bosland | J | In bosland
[5 empty] | J | Moeilijk toegankelijk | J | Moeilijk toegankelijk | J | Moeilijk toegankelijk
[5 empty] | K | Onder waterweg | K | Onder waterweg | K | Onder waterweg
[5 empty] | Z | Anders gevolgd door ADE | Z | Anders gevolgd door ADE | Z | Anders gevolgd door ADE
CAM | Opdrachtgever
CAN | Stad of dorp
CAO | Wijk / Kern
CAP | Naam riolering
CAQ | Grondeigendom |  |  |  | A | Publiek | A | Publiek | A | Publiek
[5 empty] | B | Privaat | B | Privaat | B | Privaat
[5 empty] | C | Onbekend | C | Onbekend | C | Onbekend
CAR | Knooppunttype |  |  |  | A | Rioolput | A | Rioolput | A | Rioolput
[5 empty] | B | Inspectieput | B | Inspectieput | B | Inspectieput
[5 empty] | C | Kijkgat | C | Ontstoppingsstuk | C | Ontstoppingsstuk
[5 empty] | D | Uitlaat | D | Kijkgat | D | Kijkgat
[5 empty] | E | Ontstoppingsstuk | E | Uitlaat | E | Uitlaat
[7 empty] | F | Stankafsluiter bij een inspectieput | F | Stankafsluiter bij een inspectieput
[7 empty] | G | Stankafsluiter bij een kijkgat | G | Stankafsluiter bij een kijkgat
[7 empty] | H | Stankafsluiter zonder toegangspunt | H | Stankafsluiter zonder toegangspunt
[5 empty] | X | Type door beherende instantie gedefinieerd, gevolgd door volgcode, b.v. Xa, Xb etc. | X | Type door beherende instantie gedefinieerd, gevolgd door volgcode, b.v. Xa, Xb etc. | X | Type door beherende instantie gedefinieerd, gevolgd door volgcode, b.v. Xa, Xb etc.
[5 empty] | Z | Anders, gevolgd door CDE | Z | Anders, gevolgd door CDE | Z | Anders, gevolgd door CDE
CAS | Tekeningnummer |  | Is CXA | Is CXA
nl:CXA | Tekeningnummer
CAS | Peil putdeksel absoluut
CBA | Norm | SUFRIB2.1 | GWSW 1.3 | GWSW 1.5.1
CBB | Oorspronkelijk coderingsysteem
CBC | Verticaal referentiepunt |  |  |  | A | Bodem laagst gelegen uitgaande buis | A | Bodem laagst gelegen uitgaande buis | A | Bodem laagst gelegen uitgaande buis
[5 empty] | B | Deksel | B | Deksel | B | Deksel
[5 empty] | C | Nationaal peil | C | Nationaal peil | C | Nationaal peil
[5 empty] | D | Plaatselijk peil | D | Plaatselijk peil | D | Plaatselijk peil
[5 empty] | Z | Anders gevolgd door CDE | Z | Anders gevolgd door CDE | Z | Anders gevolgd door CDE
CBD | Omtreksreferentiepunt |  |  |  | A | De laagst gelegen uitgaande buis is 12 uur | A | De laagst gelegen uitgaande buis is 12 uur | A | De laagst gelegen uitgaande buis is 12 uur
[5 empty] | B | De laagst gelegen uitgaande buis is 6 uur | B | De laagst gelegen uitgaande buis is 6 uur | B | De laagst gelegen uitgaande buis is 6 uur
[5 empty] | Z | Anders gevolgd door CDE | Z | Anders gevolgd door CDE | Z | Anders gevolgd door CDE
CBE | Methode van inspectie |  |  |  | A | Mens inspectie | A | Mens inspectie | A | Mens inspectie
[5 empty] | B | Rijdende camera | B | Rijdende camera | B | Rijdende camera
[5 empty] | C | Stationaire camera | C | Inspectie alleen vanaf het maaiveld | C | Inspectie alleen vanaf het maaiveld
[7 empty] | Z | Anders gevolgd door CDE | Z | Anders gevolgd door CDE
CBF | Inspectiedatum
CBG | Inspectietijd
CBH | Naam van de inspecteur
CBI | Opdrachtcode van het inspectiebedrijf
CBJ | Opdrachtcode van de opdrachtgever
CBK | Opslag videobeelden |  |  |  | A | VHS video cassette: analoog | A | VHS video cassette: analoog | A | VHS video cassette: analoog
[5 empty] | B | Video CD: digitaal | B | Video CD: digitaal | B | Video CD: digitaal
[7 empty] | C | Video DVD | C | Video DVD
[7 empty] | D | Data CD | D | Data CD
[7 empty] | E | Data DVD | E | Data DVD
[7 empty] | F | Draagbare HD | F | Draagbare HD
[5 empty] | Z | Anders, gevolgd door CDE | Z | Anders, gevolgd door CDE | Z | Anders, gevolgd door CDE
CBL | Opslag fotoafbeeldingen |  |  |  | A | Foto film: analoog | A | Foto's | A | Foto's
[5 empty] | B | Stilstaand beeld op de computer | B | Niet meer in gebruik; bestaande data lezen als "Z" | B | Niet meer in gebruik; bestaande data lezen als "Z"
[7 empty] | C | WMF | C | WMF
[7 empty] | D | GIF | D | GIF
[7 empty] | E | JPEG | E | JPEG
[5 empty] | Z | Anders, gevolgd door CDE | Z | Anders, gevolgd door CDE | Z | Anders, gevolgd door CDE
CBM | Plaatsbepaling videobeelden |  |  |  | A | Opnametijd vanaf begin opname in uren minuten en seconden | A | Opnametijd vanaf begin opname in uren minuten en seconden | A | Opnametijd vanaf begin opname in uren minuten en seconden
[5 empty] | B | Apparaat afhankelijke numerieke teller | B | Apparaat afhankelijke numerieke teller | B | Apparaat afhankelijke numerieke teller
[5 empty] | Z | Anders gevolgd door CDE | Z | Anders gevolgd door CDE | Z | Anders gevolgd door CDE
CBN | Fotopakketreferentie
CBO | Videopakketreferentie |  |  |  |  | Videopakket referentie |  | Naam van de film, CD of tape |  | Naam van de film, CD of tape
CBP | Het doel van de inspectie |  |  |  | A | Opleveringsinspectie | A | Opleveringsinspectie | A | Opleveringsinspectie
[5 empty] | B | Inspectie einde garantieperiode | B | Inspectie einde garantieperiode | B | Inspectie einde garantieperiode
[5 empty] | C | Routine inspectie toestand | C | Routine inspectie toestand | C | Routine inspectie toestand
[5 empty] | D | Vermoeden structureel probleem | D | Vermoeden structureel probleem | D | Vermoeden structureel probleem
[5 empty] | E | Vermoeden operationeel probleem | E | Vermoeden operationeel probleem | E | Vermoeden operationeel probleem
[5 empty] | F | Vermoeden infiltratieprobleem | F | Vermoeden infiltratieprobleem | F | Vermoeden infiltratieprobleem
[5 empty] | G | Eindcontrole renovatie of reparatie | G | Eindcontrole renovatie of reparatie | G | Eindcontrole renovatie of reparatie
[5 empty] | H | Eigendomsoverdracht | H | Eigendomsoverdracht | H | Eigendomsoverdracht
[5 empty] | I | Plannen voor investering | I | Plannen voor investering | I | Plannen voor investering
[5 empty] | J | Monsteronderzoek | J | Monsteronderzoek | J | Monsteronderzoek
[5 empty] | Z | Anders gevolgd door code CDE | Z | Anders gevolgd door code CDE | Z | Anders gevolgd door code CDE
CBR | Naam MUF-bestand
CBR | Videoformat | [5 empty] | A | Behorend bij opslagmedium (bv videotape formats) | A | Behorend bij opslagmedium (bv videotape formats)
[7 empty] | B | MPEG1 | B | MPEG1
[7 empty] | C | MPEG2 | C | MPEG2
[7 empty] | D | MPEG4 | D | MPEG4
[7 empty] | Z | Anders, gevolgd door CDE | Z | Anders, gevolgd door CDE
CBS | Bestandsnaam digitale video
CBT | Inspectiefase | [5 empty] | A | Van de opdrachtgever naar het inspectiebedrijf | A | Van de opdrachtgever naar het inspectiebedrijf
[7 empty] | B | Van het inspectiebedrijf naar de opdrachtgever | B | Van het inspectiebedrijf naar de opdrachtgever
[7 empty] | C | Bij de opdrachtgever voor controle | C | Bij de opdrachtgever voor controle
[7 empty] | Z | Anders, gevolgd door CDE | Z | Anders, gevolgd door CDE
CCA | De vorm van de toegang |  |  |  | A | Rond | A | Rond | A | Rond
[5 empty] | B | Rechthoekig | B | Rechthoekig | B | Rechthoekig
[5 empty] | C | Driehoekig | C | Driehoekig | C | Driehoekig
[5 empty] | D | Ovaal | D | Ovaal | D | Ovaal
[5 empty] | E | Zeshoekig | E | Zeshoekig | E | Zeshoekig
[5 empty] | F | Achthoekig | F | Achthoekig | F | Achthoekig
[5 empty] | Z | Anders gevolgd door CDE | Z | Anders gevolgd door CDE | Z | Anders gevolgd door CDE
CCB | Lengte van de toegang in mm
CCC | Breedte van de toegang in mm
CCD | Materiaal |  |  |  | AA | Asbest cement | AA | Asbest cement | AA | Asbest cement
[5 empty] | AB | Bitumen | AB | Bitumen | AB | Bitumen
[5 empty] | AC | Gespoten vezels | AC | Gespoten vezels | AC | Gespoten vezels
[5 empty] | AD | Baksteen | AD | Baksteen | AD | Baksteen
[5 empty] | AE | Gebakken klei (gres) | AE | Gebakken klei (gres) | AE | Gebakken klei (gres)
[5 empty] | AF | Cementmortel | AF | Cementmortel | AF | Cementmortel
[5 empty] | AG | Beton | AG | Beton | AG | Beton
[5 empty] | AH | Gewapend beton | AH | Gewapend beton | AH | Gewapend beton
[5 empty] | AI | Opgespoten beton | AI | Opgespoten beton | AI | Opgespoten beton
[5 empty] | AJ | Betonnen segmenten | AJ | Betonnen segmenten | AJ | Betonnen segmenten
[5 empty] | AK | Vezelcement | AK | Vezelcement | AK | Vezelcement
[5 empty] | AL | Vezelversterkte kunststoffen | AL | Vezelversterkte kunststoffen | AL | Vezelversterkte kunststoffen
[5 empty] | AM | Gietijzer | AM | Gietijzer | AM | Gietijzer
[5 empty] | AN | Grijs gietijzer | AN | Grijs gietijzer | AN | Grijs gietijzer
[5 empty] | AO | Smeedijzer | AO | Smeedijzer | AO | Smeedijzer
[5 empty] | AP | Staal | AP | Staal | AP | Staal
[5 empty] | AQ | Ongeïdentificeerd type ijzer of staal | AQ | Ongeïdentificeerd type ijzer of staal | AQ | Ongeïdentificeerd type ijzer of staal
[5 empty] | AR | Metselwerk bepleisterd | AR | Metselwerk bepleisterd | AR | Metselwerk bepleisterd
[5 empty] | AS | Metselwerk onbepleisterd | AS | Metselwerk onbepleisterd | AS | Metselwerk onbepleisterd
[5 empty] | AT | Epoxy | AT | Epoxy | AT | Epoxy
[5 empty] | AU | Polyester | AU | Polyester | AU | Polyester
[5 empty] | AV | Polyethyleen | AV | Polyethyleen | AV | Polyethyleen
[5 empty] | AW | Polypropyleen | AW | Polypropyleen | AW | Polypropyleen
[5 empty] | AX | PVC-U | AX | PVC-U | AX | PVC-U
[5 empty] | AY | Ongeïdentificeerd type kunststof | AY | Ongeïdentificeerd type kunststof | AY | Ongeïdentificeerd type kunststof
[5 empty] | AZ | Ongeïdentificeerd materiaal | AZ | Ongeïdentificeerd materiaal | AZ | Ongeïdentificeerd materiaal
[5 empty] | Z | Anders gevolgd door CDE | Z | Anders gevolgd door CDE | Z | Anders gevolgd door CDE
CCG | Lengte van een putdeel in mm
CCK | Gebruik van riolering |  |  |  | A | Alleen afvalwater | A | Alleen afvalwater | A | Alleen afvalwater
[5 empty] | B | Alleen afgestroomd hemelwater | B | Alleen afgestroomd hemelwater | B | Alleen afgestroomd hemelwater
[5 empty] | C | Gecombineerde riolering | C | Gecombineerde riolering | C | Gecombineerde riolering
[5 empty] | D | Industriële riolering | D | Industriële riolering | D | Industriële riolering
[5 empty] | E | Overkluisde waterloop | E | Overkluisde waterloop | E | Overkluisde waterloop
[5 empty] | F | Twee segmenten: afvalwater en hemelwater | F | Twee segmenten: afvalwater en hemelwater | F | Twee segmenten: afvalwater en hemelwater
[5 empty] | Z | Anders gevolgd door CDE | Z | Anders gevolgd door CDE | Z | Anders gevolgd door CDE
CCL | Strategisch
CCM | Reinigen |  |  |  | A | Gereinigd | A | Gereinigd | A | Gereinigd
[5 empty] | B | Ongereinigd | B | Ongereinigd | B | Ongereinigd
CCN | Jaar van ingebruikneming
CCO | Vorm van het deksel |  |  |  | A | Rond | A | Rond | A | Rond
[5 empty] | B | Rechthoekig | B | Rechthoekig | B | Rechthoekig
[5 empty] | C | Driehoekig | C | Driehoekig | C | Driehoekig
[5 empty] | D | Ovaal | D | Ovaal | D | Ovaal
[5 empty] | E | Zeshoekig | E | Zeshoekig | E | Zeshoekig
[5 empty] | F | Achthoekig | F | Achthoekig | F | Achthoekig
[5 empty] | Z | Anders gevolgd door CDE | Z | Anders gevolgd door CDE | Z | Anders gevolgd door CDE
CCP | Materiaal van het deksel |  |  |  |  | Zie lijst bij CCD |  | Zie lijst bij CCD |  | Zie lijst bij CCD
CCQ | Lengte deksel in mm
CCR | Breedte deksel in mm
CCS | Soort voetsteunen |  |  |  | A | breedte voor één voet | A | breedte voor één voet | A | breedte voor één voet
[5 empty] | B | breedte voor twee voeten | B | breedte voor twee voeten | B | breedte voor twee voeten
[5 empty] | C | ladder | C | ladder | C | ladder
[5 empty] | D | voetsteunen/teenholten | D | voetsteunen/teenholten | D | voetsteunen/teenholten
[5 empty] | E | Geen | E | Geen | E | Geen
[5 empty] | Z | Anders gevolgd door CDE | Z | Anders gevolgd door CDE | Z | Anders gevolgd door CDE
CCT | Materiaal klimijzers |  |  |  | A | Ijzer | A | Ijzer | A | Ijzer
[5 empty] | B | Gegalvaniseerd ijzer | B | Gegalvaniseerd ijzer | B | Gegalvaniseerd ijzer
[5 empty] | C | Roestvast staal | C | Roestvast staal | C | Roestvast staal
[5 empty] | D | Met kunststof bekleed staal | D | Met kunststof bekleed staal | D | Met kunststof bekleed staal
[5 empty] | E | Kunststof | E | Kunststof | E | Kunststof
[5 empty] | F | Aluminium | F | Aluminium | F | Aluminium
[5 empty] | Z | Anders gevolgd door CDE | Z | Anders gevolgd door CDE | Z | Anders gevolgd door CDE
CCU | Absoluut peil deksel |  | Is CAS | Is CAS
CDA | Neerslag |  |  |  | A | Geen | A | Geen | A | Geen
[5 empty] | B | Regen | B | Regen | B | Regen
[5 empty] | C | Smeltende sneeuw of ijs | C | Smeltende sneeuw of ijs | C | Smeltende sneeuw of ijs
CDB | Temperatuur |  |  |  | A | Boven vriespunt | A | Boven vriespunt | A | Boven vriespunt
[5 empty] | B | Beneden vriespunt | B | Beneden vriespunt | B | Beneden vriespunt
óf in Celsius
CDC | Maatregelen beheersen vloeistofstroom |  |  |  | A | Geen | A | Geen | A | Geen
[5 empty] | B | Geblokkeerd | B | Geblokkeerd | B | Geblokkeerd
[5 empty] | C | Deel geblokkeerd | C | Deel geblokkeerd | C | Deel geblokkeerd
[5 empty] | Z | Anders gevolgd door CDE | Z | Anders gevolgd door CDE | Z | Anders gevolgd door CDE
CDD | Atmosfeer |  |  |  | A | Zuurstoftekort | A | Zuurstoftekort | A | Zuurstoftekort
[5 empty] | B | Zwavelwaterstof | B | Zwavelwaterstof | B | Zwavelwaterstof
[5 empty] | C | Methaan | C | Methaan | C | Methaan
[5 empty] | D | Ander ontvlambaar gas | D | Ander ontvlambaar gas | D | Ander ontvlambaar gas
[5 empty] | E | Geen gevaarlijke atmosfeer | E | Geen gevaarlijke atmosfeer | E | Geen gevaarlijke atmosfeer
[5 empty] | Z | Anders gevolgd door CDE | Z | Anders gevolgd door CDE | Z | Anders gevolgd door CDE
CDE | Algemene opmerking
nl:CXB | Verharding wegdek |  |  |  | A | Klinkers | A | Klinkers | A | Klinkers
[5 empty] | B | Asfalt | B | Asfalt | B | Asfalt
[5 empty] | C | Beton | C | Beton | C | Beton
[5 empty] | D | Tegels | D | Tegels | D | Tegels
[5 empty] | E | Stelconplaten | E | Stelconplaten | E | Stelconplaten
[5 empty] | F | Onverhard | F | Onverhard | F | Onverhard
[5 empty] | G | Steenslag | G | Steenslag | G | Steenslag
[5 empty] | H | Kasseien | H | Kasseien | H | Kasseien
[5 empty] | I | Mager beton | I | Mager beton | I | Mager beton
[5 empty] | Z | Anders gevolgd door CDE | Z | Anders gevolgd door CDE | Z | Anders gevolgd door CDE
nl:CXC | Put ontbreekt in opdracht | [5 empty] | A | Ja | A | Ja
[7 empty] | B | Nee | B | Nee
nl:CXD | Put niet behandeld | [5 empty] | A | Voertuig / obstakel op toegang | A | Voertuig / obstakel op toegang
[7 empty] | B | Straat niet toegankelijk voor voertuig | B | Straat niet toegankelijk voor voertuig
[7 empty] | C | Groen blokkeert de toegang | C | Groen blokkeert de toegang
[7 empty] | D | Niet aangetroffen | D | Niet aangetroffen
[7 empty] | E | Deksel vast | E | Deksel vast
[7 empty] | Z | Anders gevolgd door CDE | Z | Anders gevolgd door CDE
nl:CXE | Wanddikte